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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NUMER PRZETARGU: ZP/10/2021
OGŁOSZONY PRZEZ:
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.,
ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście
PODSTAWA PRAWNA:

art. 132 - ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.
ul. Mieszka I 7
72 – 600 Świnoujście
tel. 91 32-67-345 fax 91 321-41-74
REGON: 812046670

NIP: 855-158-34-67
Adres strony internetowej postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/
e- mail: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl
ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
e-mail zamówienia publiczne: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
Adres strony internetowej postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/
III. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132-139 ustawy.

IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. zwana dalej ”przedmiotem zamówienia” 
w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do SWZ oraz o parametrach wskazanych w załączniku nr 3 do SWZ i z podziałem na 59 zadań:
	Nr zadania
	Nazwa zadania
	Kod CPV

	1
	Rurki intubacyjne, sprzęt różny
	33141000-0

	2
	Sprzęt do kaniulacji żył i sprzęt różny
	

	3
	Wkłady do systemów ssących
	

	4
	Wyposażenie laparoskopu
	

	5
	Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO
	

	6
	Zestaw do szynowania jelit, system zbiórki stolca, serwety i maty chłonne
	

	7
	Rękawice jałowe i z osłoną przeciwalergiczną
	

	8
	Jednorazowa bielizna operacyjna
	

	9
	Siatki przepuklinowe
	

	10
	Ładunki do staplerów
	

	11
	Ginekologiczne systemy operacyjne
	

	12
	Polimerowe klipsy laparoskopowe, Ewakuator
	

	13
	Akcesoria do laparoskopu
	

	14
	Wosk kostny
	

	15
	Rurki krtaniowe
	

	16
	Akcesoria do histeroskopu
	

	17
	Akcesoria do histeroskopu cz. 2
	

	18
	Staplery okrężne
	33141000-0

	19
	Maseczki medyczne typu FPP2, FPP3
	

	20
	Części do laparoskopu Wolf  
	

	21
	Wkłucia centralne i laryngoskopy 
	

	22
	Łyżki jednorazowe
	

	23
	Sprzęt do terapii tlenowej wysokoprzpływowej
	

	24
	Sprzęt do respiratora  TRILOGY EVO firmy Philips
	

	25
	Sprzęt do respiratora CARESCAPE R860 i aparatu do znieczulenia CARESTATION 650 Z MONITOREM CARESCAPE B650 firmy G &M
	

	26
	Maska anestetyczna do badań endoskopowych
	

	27
	Filtry antybakteryjne
	

	28
	Igły jednorazowe, Igły punkcyjne, Zestawy specjalistyczne
	

	29
	Akcesoria do oddychania, Sondy, Cewniki, Sondy specjalistyczne Szyny, Folie operacyjne,
	

	30
	Rękawice diagnostyczne
	

	31
	Rękawice nitrylowe
	

	32
	Pokrowce na łóżka, akcesoria dla pacjenta
	

	33
	Formalina 
	

	34
	Akcesoria EKG i USG
	

	35
	Testy kontrolne sterylizacji
	

	36
	Testy mycia i dezynfekcji, Testy biologiczne, Papier krepowany, Rękawy foliowe
	

	37
	Jednorazowa odzież ochronna Higiena pacjenta
	

	38
	Jednorazowe jałowe fartuchy, serwety 
	

	39
	Kaniule do wkłuć obwodowych, strzygarki i ostrza, woda do tlenu
	

	40
	Sprzęt ginekologiczny, Artykuły różne
	

	41
	Zestawy urologiczne
	

	42
	Worki stomijne i stomijny sprzęt pomocniczy
	

	43
	Akcesoria do endoskopu
	

	44
	Akcesoria do endoskopu różne
	

	45
	Klipsy do endoskopu 
	

	46
	Strzykawki , Sprzęt do przetoczeń, Lancety, Pojemniki na odpady medyczne
	

	47
	Czujniki do pulsoksymetrów
	

	48
	Pieluchomajtki, Podkłady higieniczne i artykuły higieniczne
	

	49
	Sprzęt laboratoryjny 
	

	50
	Układ oddechowy
	

	51
	Sprzęt ginekologiczny- biopsja
	

	52
	Obwód oddechowy do respiratora, filtry i wkłady do ssaków
	

	53
	Zestawy do podciśnieniowej terapii ran
	

	54
	Akcesoria dla noworodków i małych dzieci
	

	55
	Wkłady jednorazowe i przewody wodne
	

	56
	Kasety i testy do sterylizatora plazmowego
	

	57
	Nici chirurgiczne
	

	58
	Szwy i taśmy chirurgiczne
	33141000-0

	59
	Próżniowy system pobierania krwi
	


2. Zamawiający wymaga, aby oferowane przedmioty zamówienia spełniały wymogi ustawy z dnia 
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565) oraz posiadał wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i deklaracje zgodności CE.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania 70 % wartości zawartej umowy.
4. Zamawiający poprzez ewentualne wskazanie nazw własnych elementów opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty „równoważnej”. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w SWZ oraz charakteryzują się parametrami technicznymi jak określone w załączniku nr 2 i 3 do SWZ (wymiar, waga, itp.).
5. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występuje określenie: typu, nazwa własna, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
7. W razie wątpliwości kryterium równoważności będzie zasadnicza cecha funkcjonalna wiążąca się 
z określeniem typu lub nazwą własną wyróżniająca opisane w ten sposób przedmioty lub stany od innych podobnych przedmiotów lub stanów.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych w zadaniach nr: 20, 23, 24, 25, 55, 56.
9. Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie przez dostawcę do pomieszczenia znajdującego się w siedziba zamawiającego przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu, na koszt i ryzyko dostawcy.
10. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia określa załączony wzór umowy - załącznik nr 5 do SWZ oraz na dzierżawę klipsownic i wirówki załącznik nr 6. 
11. Jeżeli w realizacji zamówienia będą brali udział podwykonawcy, to zamawiający żąda wskazania przez dostawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy on podwykonawcom.
V. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
VI. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.

VII. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców wskazanych 
w art. 94.

VIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowego zadania

IX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
1. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej na każde zadanie osobno wg. wymagań określonych w załączniku nr 2 do SWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia poszczególnych zadań na części.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna ilość zadań.
X. Informacja dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
XI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy.
XII. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139, jeżeli zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny
Zamawiający przewiduje możliwość badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
XIII. Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia:

1) dla zadania od nr 1 do 58 od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2) dla zadania nr 59 od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych. Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi dla wszystkich zadań 3 dni robocze liczone od złożenia zamówienia telefonicznie lub e-mailem.
3. Termin gwarancji jaką wykonawca udzieli zamawiającemu na przedmiot zamówienia będzie wynosił co najmniej: 8 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego przyjęcia przez zamawiającego przedmiotu umowy.
XIV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108

1.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1)
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.),

b. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189 a Kodeksu karnego,

c. o którym mowa w art. 228 – 230 a, art. 250 a - Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 - ustawy
 z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133),

d. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165 a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 ze zm.),

g. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296 - 307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 – 277 d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2)
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3)
wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
 o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4)
wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)
jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł 
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6)
jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego 
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XV. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
1. Podmiotowe środki dowodowe (aktualne na dzień ich złożenia) składane na wezwanie zamawiającego (zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

c. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy;

d. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;

e. art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu 

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu jej złożenia;
KONSORCJUM - ww. dokument składa każdy z członków;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz
 z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

KONSORCJUM - ww. dokument składa każdy z członków;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

KONSORCJUM - ww. dokument składa każdy z członków;

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

KONSORCJUM - ww. dokument składa każdy z członków;

5) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: 

a. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, 

b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, 

e. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków 
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), 

KONSORCJUM - ww. dokument składa każdy z członków;

7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 1. 1) - składa informację 
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. 1. 1);

b. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 2), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 1. 3), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1. 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

8) Dokument, o którym mowa w ppkt 7) a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ppkt 7) b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

9) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 7) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ppkt 7) stosuje się.

2. Uzupełnienia lub wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych:

1) jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

a. oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

b. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

2) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu;

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów (w języku polskim), 
o których mowa w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
 i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
XVI. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

XVII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy jeżeli zamawiający je przewiduje
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on 
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

3) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

4) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XVIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do całego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Na potwierdzenie spełnienia warunków w zakresie:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. w tym zakresie zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto min.:

	Nr zadania
	Nazwa zadania
	Wartość brutto

	1
	Rurki intubacyjne, sprzęt różny
	30.000,00 

	2
	Sprzęt do kaniulacji żył i sprzęt różny
	50.000,00 

	3
	Wkłady do systemów ssących
	13.000,00 

	4
	Wyposażenie laparoskopu
	17.000,00 

	5
	Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO
	13.000,00 

	6
	Zestaw do szynowania jelit, system zbiórki stolca, serwety i maty chłonne
	110.000,00 

	7
	Rękawice jałowe i z osłoną przeciwalergiczną
	28.000,00 

	8
	Jednorazowa bielizna operacyjna
	83.000,00 

	9
	Siatki przepuklinowe
	 1.200,00

	10
	Ładunki do staplerów
	 100.000,00

	11
	Ginekologiczne systemy operacyjne
	 18.000,00

	12
	Polimerowe klipsy laparoskopowe, Ewakuator
	 6.000,00

	13
	Akcesoria do laparoskopu
	 30.000,00

	14
	Wosk kostny
	 30,00

	15
	Rurki krtaniowe
	 110,00

	16
	Akcesoria do histeroskopu
	 24.000,00

	17
	Akcesoria do histeroskopu cz. 2
	2.000,00 

	18
	Staplery okrężne
	 3.500,00

	19
	Maseczki medyczne typu FPP2, FPP3
	 16.000,00

	20
	Części do laparoskopu Wolf  
	 99.000,00

	21
	Wkłucia centralne i laryngoskopy 
	 10.000,00

	22
	Łyżki jednorazowe
	 1.200,00

	23
	Sprzęt do terapii tlenowej wysokoprzpływowej
	 7.000,00

	24
	Sprzęt do respiratora  TRILOGY EVO firmy Philips
	1.900,00 

	25
	Sprzęt do respiratora CARESCAPE R860 i aparatu do znieczulenia CARESTATION 650 Z MONITOREM CARESCAPE B650 firmy G &M
	 5.500,00

	26
	Maska anestetyczna do badań endoskopowych
	 50.00

	27
	Filtry antybakteryjne
	 4.500,00

	28
	Igły jednorazowe, Igły punkcyjne, Zestawy specjalistyczne
	 58.000,00

	29
	Akcesoria do oddychania, Sondy, Cewniki, Sondy specjalistyczne Szyny, Folie operacyjne,
	 37.000,00

	30
	Rękawice diagnostyczne
	 18.000,00

	31
	Rękawice nitrylowe
	 260.000,00

	32
	Pokrowce na łóżka, akcesoria dla pacjenta
	 19.000,00

	33
	Formalina 
	 900,00

	34
	Akcesoria EKG i USG
	 10.000,00

	35
	Testy kontrolne sterylizacji
	10.000,00

	36
	Testy mycia i dezynfekcji, Testy biologiczne, Papier krepowany, Rękawy foliowe
	24.000,00

	37
	Jednorazowa odzież ochronna Higiena pacjenta
	55.000,00

	38
	Jednorazowe jałowe fartuchy, serwety 
	46.000,00

	39
	Kaniule do wkłuć obwodowych, strzygarki i ostrza, woda do tlenu
	47.000,00

	40
	Sprzęt ginekologiczny, Artykuły różne
	8.500,00

	41
	Zestawy urologiczne
	54.000,00

	42
	Worki stomijne i stomijny sprzęt pomocniczy
	1.800,00

	43
	Akcesoria do endoskopu
	35.000,00

	44
	Akcesoria do endoskopu różne
	54.000,00

	45
	Klipsy do endoskopu 
	3.700,00

	46
	Strzykawki , Sprzęt do przetoczeń, Lancety, Pojemniki na odpady medyczne
	55.000,00

	47
	Czujniki do pulsoksymetrów
	1.300,00

	48
	Pieluchomajtki, Podkłady higieniczne i artykuły higieniczne
	58.000,00

	49
	Sprzęt laboratoryjny 
	15.000,00

	50
	Układ oddechowy
	7.500,00

	51
	Sprzęt ginekologiczny- biopsja
	1.300,00

	52
	Obwód oddechowy do respiratora, filtry i wkłady do ssaków
	31.000,00

	53
	Zestawy do podciśnieniowej terapii ran
	2.300,00

	54
	Akcesoria dla noworodków i małych dzieci
	6.800,00

	55
	Wkłady jednorazowe i przewody wodne
	9.000,00

	56
	Kasety i testy do sterylizatora plazmowego
	 18.000,00

	57
	Nici chirurgiczne
	 36.000,00

	58
	Szwy i taśmy chirurgiczne
	 18.000,00

	59
	Próżniowy system pobierania krwi
	 60.000,00


wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy została wykonana. Do wykazu należy dołączyć dowody określające, że te zamówienie zostało wykonane lub jest wykonywane należycie, przy czym za dowody te uznaje się referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy była lub jest wykonywana,
 a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, w której na 1 zamówienie składają się min. dwie lub więcej dostaw. Jeżeli wykonawca składa ofertę na większą ilość zadań, to winien wykazać się wykonaniem takiej samej ilości zamówień na ile składa ofertę (obejmujących przedmioty określone w zadaniach, na które składa ofertę, na kwotę brutto zgodną z wymaganiami stawianymi przez zamawiającego).
Gdy cena dostawy wyrażona została w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na podstawie kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli 
w tym dniu nie będzie opublikowany kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania;
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,

2) zdolności finansowej lub ekonomicznej: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
	Nr zadania
	Nazwa zadania
	Wartość polisy

	1
	Rurki intubacyjne, sprzęt różny
	34.000,00 

	2
	Sprzęt do kaniulacji żył i sprzęt różny
	 62.000,00

	3
	Wkłady do systemów ssących
	 16.000,00

	4
	Wyposażenie laparoskopu
	 21.000,00

	5
	Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO
	 16.000,00

	6
	Zestaw do szynowania jelit, system zbiórki stolca, serwety i maty chłonne
	 148.000,00

	7
	Rękawice jałowe i z osłoną przeciwalergiczną
	 34.000,00

	8
	Jednorazowa bielizna operacyjna
	 95.000,00

	9
	Siatki przepuklinowe
	 1.700,00

	10
	Ładunki do staplerów
	 119.000,00

	11
	Ginekologiczne systemy operacyjne
	 22.000,00

	12
	Polimerowe klipsy laparoskopowe, Ewakuator
	 7.000,00

	13
	Akcesoria do laparoskopu
	 37.000,00

	14
	Wosk kostny
	 60,00

	15
	Rurki krtaniowe
	 150,00

	16
	Akcesoria do histeroskopu
	 28.000,00

	17
	Akcesoria do histeroskopu cz. 2
	 2.000,00

	18
	Staplery okrężne
	 4.000,00

	19
	Maseczki medyczne typu FPP2, FPP3
	 22.000,00

	20
	Części do laparoskopu Wolf  
	 114.000,00

	21
	Wkłucia centralne i laryngoskopy 
	 12.000,00

	22
	Łyżki jednorazowe
	 1.900,00

	23
	Sprzęt do terapii tlenowej wysokoprzpływowej
	 9.000,00

	24
	Sprzęt do respiratora  TRILOGY EVO firmy Philips
	 2.000,00

	25
	Sprzęt do respiratora CARESCAPE R860 i aparatu do znieczulenia CARESTATION 650 Z MONITOREM CARESCAPE B650 firmy G &M
	 7.000,00

	26
	Maska anestetyczna do badań endoskopowych
	 80,00

	27
	Filtry antybakteryjne
	 5.000,00

	28
	Igły jednorazowe, Igły punkcyjne, Zestawy specjalistyczne
	 66.000,00

	29
	Akcesoria do oddychania, Sondy, Cewniki, Sondy specjalistyczne Szyny, Folie operacyjne,
	 44.000,00

	30
	Rękawice diagnostyczne
	 21.000,00

	31
	Rękawice nitrylowe
	 321.000,00

	32
	Pokrowce na łóżka, akcesoria dla pacjenta
	 24.000,00

	33
	Formalina 
	 1.000,00

	34
	Akcesoria EKG i USG
	 12.000,00

	35
	Testy kontrolne sterylizacji
	 14.000,00

	36
	Testy mycia i dezynfekcji, Testy biologiczne, Papier krepowany, Rękawy foliowe
	 28.000,00

	37
	Jednorazowa odzież ochronna Higiena pacjenta
	 65.000,00

	38
	Jednorazowe jałowe fartuchy, serwety 
	 51.000,00

	39
	Kaniule do wkłuć obwodowych, strzygarki i ostrza, woda do tlenu
	 53.000,00

	40
	Sprzęt ginekologiczny, Artykuły różne
	 10.000,00

	41
	Zestawy urologiczne
	 61.000,00

	42
	Worki stomijne i stomijny sprzęt pomocniczy
	 2.000,00

	43
	Akcesoria do endoskopu
	 42.000,00

	44
	Akcesoria do endoskopu różne
	 61.000,00

	45
	Klipsy do endoskopu 
	 4.000,00

	46
	Strzykawki , Sprzęt do przetoczeń, Lancety, Pojemniki na odpady medyczne
	 65.000,00

	47
	Czujniki do pulsoksymetrów
	 1.700,00

	48
	Pieluchomajtki, Podkłady higieniczne i artykuły higieniczne
	 67.000,00

	49
	Sprzęt laboratoryjny 
	 18.000,00

	50
	Układ oddechowy
	 8.000,00

	51
	Sprzęt ginekologiczny- biopsja
	 3.000,00

	52
	Obwód oddechowy do respiratora, filtry i wkłady do ssaków
	 37.000,00

	53
	Zestawy do podciśnieniowej terapii ran
	 2.500,00

	54
	Akcesoria dla noworodków i małych dzieci
	 7.000,00

	55
	Wkłady jednorazowe i przewody wodne
	 11.000,00

	56
	Kasety i testy do sterylizatora plazmowego
	 22.000,00

	57
	Nici chirurgiczne
	 42.000,00

	58
	Szwy i taśmy chirurgiczne
	 20.000,00

	59
	Próżniowy system pobierania krwi
	 65.000,00


Jeżeli wykonawca składa ofertę na większą ilość zadań to winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia na sumę kwot tych zadań np. składając ofertę na zadania nr 1, 4 i 32 wartość winna wynosić min. 79.000,00 zł.
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
XIX. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93
Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty dokumentów w postaci katalogów elektronicznych
XX. Informacja dotycząca przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów
Zamawiający nie wymaga przed złożeniem oferty przeprowadzenia wizji lokalnej.

XXI. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

XXII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się 
z wykonawcami:
1) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP-ie,
2) wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji",
3) komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami w toku prowadzenia postępowania odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailt: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl,
4) zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3) adres e-mail (z wyłączeniem dokumentów składanych wraz 
z ofertą i JEDZ-em). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415),
5) ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami, wykonawca składa wyłącznie przez miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
6) korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie) nie będzie brana pod uwagę.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal” oraz „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”,
2) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 Mb,
3) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub poczty elektronicznej zamawiającego wskazanej w pkt 1 ppkt 3),
4) dane postępowanie można wyszukać na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”, wpisując w pole „Nazwę Zamawiającego” – „Szpital” i w pole „Miasto Zamawiającego” – „Świnoujście”,
5) ofertę i JEDZ, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej „kwalifikowanym podpisem elektronicznym”,
6) podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej opatrzonej „kwalifikowanym podpisem elektronicznym”,
7) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
8) wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu wykonawca loguje się na miniPortalu, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”,
9) wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert,
10) przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na miniPortalu,
11) po otwarciu ofert (złożonych za pośrednictwem e-PUAP-u), komunikacja między zamawiającym,
 a wykonawcami, w tym wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przez wykonawcę 
w formie elektronicznej opatrzonej „kwalifikowanym podpisem elektronicznym” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zamawiającego: tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl,
12) niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę w systemie miniPortal tj.:

a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHz, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;

c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer min. wersja 10.0;

d. włączona obsługa JavaScript;

e. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

13) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy.

XXIII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XXIV. Wykaz osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
Pan Tadeusz Koralewski – tkoralewski@szpital-swinoujscie.pl w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 1300-1500.
XXV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 05-04-2022 r. włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
XXVI. Opis przygotowania oferty
1. Każdy wykonawca składa tylko jedną ofertę. Oferta składana jest za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP-ie i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. 

2. Składana oferta zawiera załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do SWZ podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, w formacie .pdf, .doc, .docx, .rtf i przekazywana w formie elektronicznej tj. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, 
opisany został w „Regulaminie korzystania z miniPortalu”.
4. Oferta musi być przedstawiona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i odpowiadać treści niniejszej SWZ.

5. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem ePUAP-u lub miniPortal-u.

6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przyjęcia w systemie ePUAP.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem (notarialnym) na język polski.

8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 74 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu niezwłocznie na wniosek od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później, niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.
9. Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że nie mogą być one udostępnione powinien złożyć te informacje wraz z ofertą w osobnym pliku z odpowiednim jego oznaczeniem „Załącznik tajemnica przedsiębiorstwa”, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 r., poz. 1913 ze zm.), a w szczególności: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podmiotu udostępniającego zasoby:

1) zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument;

2) zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby jako dokument w postaci papierowej - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

12. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w art. 226 ustawy.
XXVII. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
XXVIII. Sposób oraz termin składania oferty
1. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami SWZ na ePUAP-ie przez miniPortal w terminie do dnia 28-12-2021 r., do godz. 1000.
2. Ponieważ otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. W sytuacji, o której mowa w pkt 2 zamawiający zamieści na stronie postępowania informację o zmianie terminu otwarcia ofert. 
4. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XXIX. Termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28-12-2021 r., o godz. 1400.

2. Przed otwarciem ofert zamawiający na stronie postępowania zamieści informacje o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówieni.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu 
w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
4. Zamawiający dokona weryfikacji złożonych ofert pod względem podpisu elektronicznego przy użyciu oprogramowania do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych PEM-HEART Signature.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XXX. Informacja dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich

XXXI. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT,
 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w umowie. Zaproponowana cena musi być zgodna z ustawą z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.).

3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich netto i brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania ofert przepisami.
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT= wartość brutto.
4. Zamawiający w oparciu o kryterium: 100 % - cena, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu.
5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia tj. gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania oraz budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym do złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy.
XXXII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający w każdym zadaniu osobno oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1)
zostaną złożone przez wykonawców niewykluczonych przez zamawiającego z niniejszego postępowania,

2)
nie zostaną odrzucone przez zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione wyłącznie na podstawie następujących kryterium: Kryterium - Waga % tj.: 1% = 1 pkt:

1) Kryterium - Cena (brutto) – 100 pkt. – „Cena” - Co:

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę otrzyma 100 pkt, pozostali Wykonawcy otrzymają pkt. zgodnie z poniższym wzorem:

C min
Co =-------------x 100 x 100 %
Cbo

gdzie:
a. Co – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena”
b. Cmin – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
c. Cbo – cena oferty badanej
2) SUMA PUNKTÓW Sp ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA:

Sp = Co
Co - ilość otrzymanych punktów za kryterium „Cena”.
3. Oferta najkorzystniejsza to ta, dla której sumaryczna ilość punktów Sp będzie największa. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, najkorzystniejsza oferta będzie ta oferta,
 w której punkty za Co będą najwyższe.
4. W przypadku gdy najkorzystniejsze oferty zostaną złożone w tej samej kwocie brutto zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
XXXIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego.

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum - głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań 
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,

4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,

5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,

6) określała sposób współdziałania podmiotów,

7) określała szczegółowy podział czynności do wykonania przez poszczególnych partnerów konsorcjum,

8) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za wykonywanie przedmiotu zamówienia (wyklucza się płatności przez zamawiającego dla każdego z partnerów 
z osobna - wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum ).

4. Jeżeli wykonawca części zamówienia powierzy podwykonawcom lub na których zasoby wykonawca powołuje się przekaże zamawiającemu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać:
1) kto jest podmiotem przyjmującym zasoby (nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę);

2) kto jest podmiotem oddającym zasoby (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby);

3) nazwa zamówienia publicznego, przy realizacji, którego zasoby będą udostępniane

4) zakres i rodzaj udostępnianych zasobów innego podmiotu:

a. wiedza i doświadczenie w zakresie potwierdzenia spełniania warunku,

b. potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model),
c. osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności),

d. zdolności finansowe i ekonomiczne,

5) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo);

6) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem (np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy);

7) okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (co najmniej na czas realizacji zamówienia).

5. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli 
w imieniu podmiotu składającego zobowiązanie. W przypadku, gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do zobowiązania powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa.
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego, jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XXXIV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia
Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez wykonawcę z którym zostanie zawarta umowa zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXXV. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
Warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa dla:

1) dostaw - załączony wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ,
2) dla użyczenia - załączony wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZ,

3) dla dzierżawy - załączony wzór umowy – załącznik nr 7 do SWZ.

XXXVI. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XXXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1)
niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)
zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3)
zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej Izbą. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej (np. na ePUAP), przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na Platformie.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Dostawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1805) o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.

13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.
XXXVIII. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający kieruje do oferentów będących osobami fizycznymi następującą informację: 

1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu 
sp. z o. o. z siedziba przy ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście,

2)
kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: odo@szpital-swinoujscie.pl.
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania ZP/10/2021 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego,

4)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,

5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

7)
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8)
posiada Pani/Pan:

a
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

c
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

d
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9)
nie przysługuje Pani/Panu:

a
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Wykaz załączników:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo -cenowy;
3. Załącznik nr 3 – minimalne wymagania dot. drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku,
4. Załącznik nr 4 – JEDZ;
5. Załącznik nr 5 – wzór umowy dostawy;
6. Załącznik nr 6 – wzór umowy użyczenia dla zadania nr 53;
7. Załącznik nr 7 – wzór umowy dzierżawy dla zadania nr 12 i 59,
8. Załącznik nr 8– oświadczenie o grupie kapitałowej.
Świnoujście, dnia 10-11-2021 r.
SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zatwierdził dn.: 17-11-2021 r
Prezes Zarządu
Oryginał podpisu w dokumentacji postępowania

Dorota Konkolewska
Załącznik nr 1 do SWZ ZP/10/2021
FORMULARZ 

OFERTOWY WYKONAWCY

w postępowaniu przetargowym
na „Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.”
Dane
Nazwa ......................................................................................................................................
Siedziba ...................................................................................................................................
Województwo: ………………..

Adres e-mailowy: ………………………………..@...............................................................
Nr telefonu ................................................... 
NIP.............................................. REGON ...........................................................
KRS: ………………………………………………
Osoba/y upoważniona/ e do podpisania umowy :

1) ……………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………….
Osoba wskazana do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy: ………………………………………………………… nr tel.: ………………………………… adres e-mail: ……………………………………..@..........................................................
Wszelkie sprawy awaryjne i reklamacyjne w Zamawiający będzie zgłaszał Dostawcy telefonicznie na nr …………………………..., e-mailem na adres: ……………………..@............................................................
Dane dotyczące Zamawiającego
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o.

ul. Mieszka I 7

72-600 Świnoujście
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. zgodnie 
z wymaganiami określonymi w SWZ dla tego postępowania składam niniejszą ofertę.
1. Przedmiot zamówienia spełniający wymagania określone w załącznikach nr 2 i 3 do SWZ oferuję dostarczyć za cenę:
1) Zadanie nr ……
	CENA NETTO
	................................ zł.

(słownie: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...)

	VAT … %
	................................ zł.

(słownie: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

	CENA BRUTTO
	................................ zł.

(słownie: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...)


2) Zadanie nr ………….
	CENA NETTO
	................................ zł.

(słownie: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...)

	VAT …. %
	................................ zł.

(słownie: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...)

	CENA BRUTTO
	................................ zł.

(słownie: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...)


3) Zadanie nr ….
	CENA NETTO
	................................ zł.

(słownie: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...)

	VAT … %
	................................ zł.

(słownie: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...)

	CENA BRUTTO
	................................ zł.

(słownie: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...)


4) Zadanie nr …..:
	CENA NETTO
	................................ zł.

(słownie: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...)

	VAT ……. %
	................................ zł.

(słownie: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...)

	CENA BRUTTO
	................................ zł.

(słownie: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...)


2. Oświadczam, że:
1) przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 3 roboczych liczonych od złożenia zamówienia telefonicznie lub e-mailem;
2) cena brutto wskazana w formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
3) zapoznałem/-lismy się ze SWZ, w tym z wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
4) w przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, nr 6 do SWZ dla zadania nr 53 i nr 7 do SWZ dla zadania nr 12 i 59;
5) jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego;
6) powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia: 
	Lp.
	Firma (nazwa) podwykonawcy
	Część (zakres) zamówienia

	1.
	
	

	2.
	
	


(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
7) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):
	Lp.
	Firma (nazwa) podmiotu trzeciego
	Udostępniany potencjał 

	1.
	
	

	2.
	
	


(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)
8) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert;
9) termin gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia na który składam ofertę wyniesie …… m-cy (min. 8 m-cy):
10) w przypadku wyboru naszej oferty u Zamawiającego nie powstaje/powstanie* obowiązek podatkowy (zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług),
*właściwe podkreślić
11) oferowane wyroby medyczne określone spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565) oraz posiadają wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 
i deklarację zgodności CE;
12) wykonawca którego reprezentuję jest*:
a. Mikroprzedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;
b. Małym przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
c. Średnim przedsiębiorstwem: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,
d. Jednoosobową działalnością gospodarczą,

e. Osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
f. Inne rodzaj (wpisać)…………………………………………………………

*właściwe podkreślić
13) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (dotyczy wykonawców korzystających w trakcie realizacji zamówienia z podmiotów trzecich).
3. Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione zgodnie z treścią załączonej argumentacji;
4. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
1) ……………………………………………...............................................................
2) ……………………………………………..............................................................
......................................................, dn. ...............................

.....................................................................

(podpis elektroniczny osób/y uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców zgodnie z SWZ)
Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Pakiet 1

Poz. 5

Rurka tracheostomijna fenestracyjna, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i śrdednicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przeźroczysty kołnierz z oznzczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami (jedną zwykłą i jedną fenestracyjną), opaską i szczoteczką do czyszczenia , sterylna.

Poz. 12

Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, w rozmiarze 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 30ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem.

Poz. 17

Zestaw pozwalający na szybkie i bezpieczne udrożnienie dróg oddechowych umożliwiające samodzielne oddychanie lub sztuczną wentylację Zawiera: skalpel nr 15, strzykawka o pojemności 10 ml Igła Veressa,mandryn, żel poślizgowy, rurka tracheostomijna 6 mm z mankietem Soft-Seal®,,opaska do przymocowania rurki tracheotomijnej ,nici nylonowe, wymiennik ciepła i wilgoci Thermovent® T.Igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą – chroni przed uszkodzeniem tchawicy.Rurka tracheostomijna o średnicy 6 mm z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal® o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu oraz łącznikiem 15 mm – umożliwia bezpieczną i długą wentylację.Niewielkie, trwałe, poręczne, sterylne opakowanie typu blister, mieszczące się z łatwością w torbie ratownika zawiera graficzną instrukcję użycia

Pakiet 2

Poz. 2

Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy. Zestaw powinien zawierać: prowadnicę typu kaniula, stalową igłę prowadzącą, rozszerzadło naczyniowe, aparat typu VenaGuide, do wprowadzania techniką Seldingera, drut wprowadzający zakończony „J”, zaciski zamykające światło odprowadzeń cewnika, strzykawkę 5ml., koreczki Luer-Lock. Zestaw pakowany w podwójną tackę w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości przełożenia zestawu na pole zabiegowe

Poz. 3

Zestaw do kaniulacji żył centralnych, trzyświatłowy. Zestaw powinien zawierać: prowadnicę typu kaniula, stalową igłę prowadzącą, rozszerzadło naczyniowe, aparat typu VenaGuide, do wprowadzania techniką Seldingera, drut wprowadzający zakończony „J”, zaciski zamykające światło odprowadzeń cewnika, strzykawkę 5ml., koreczki Luer-Lock. Zestaw pakowany w podwójną tackę w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości przełożenia zestawu na pole zabiegowe

Poz. 4

Przetwornik podwójny do pomiaru inwazyjnego ciśnienia ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h oraz możliwością przepłukiwania poprzez użycie skrzydełek, oraz zawór gumowy aktywizujący system płuczący, kranik trójdrożny wyposażony w nie zdejmowany koreczek umożliwiający kalibrację bez rozszczelniania systemu. Zbiornik wyrównawczy wyposażony w zagiętą igłę, która zapobiega zapowietrzeniu systemu. Połączenie z kablem interferencyjnym preferowane – pionowe. Zakres częstotliwości własnej przetwornika >1200 Hz

Poz. 5

Rampa dwudrożna z 2 x kranikami odcinający oraz 3 x zintegrowanymi, samo płuczącymi, bezigłowymi portami luer-lock do terapii dożylnej wykonana z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia. Kraniki posiadające trójramienne pokrętło oraz optyczny identyfikator pozycji otwarty / zamknięty. Wytrzymałość do 4.5 bar.

Poz.6

Rampa czterodrożna z 4 x kranikami odcinający oraz 5 x zintegrowanymi, samo płuczącymi, bezigłowymi portami luer-lock do terapii dożylnej wykonana z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia. Kraniki posiadające trójramienne pokrętło oraz optyczny identyfikator pozycji otwarty / zamknięty. Wytrzymałość do 4.5 bar.

Pakiet 6

Poz. 1

System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw z balonikiem retencyjnym, z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do  napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem poziomu wypełnienia oraz port do irygacji, dodatkowo port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną. W zestawie 3 worki 1000ml do zbiórki stolca z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25ml. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty

Poz. 3

Zestaw do osłony stołu operacyjnego składający się z serwety pod pacjenta na stół operacyjny, przeciwodleżynowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzającej się; wykonanej z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Chłonność podkładu min. 35 ml/100cm2, gramatura podstawowa: 295 g/m2. Minimalne wymiary podkładu: 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. Zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %. Dodatkowo wysokochłonna pełnobarierowa paroprzepuszczalna osłona na ramię stołu, układana pod miejscem wkłucia dróg dożylnych. Wymiary maksymalne: 27 x 42 cm. Wyposażona w wysokochłonny rdzeń o chłonności dla soli fizjologicznej nie mniejszej niż 200 g zgodnie z normą ISO1948-1. Wszystkie cechy potwierdzone kartą techniczną producenta lub wynikami badań.
Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.
Zestaw do osłony stołu operacyjnego składający się z serwety pod pacjenta na stół operacyjny, przeciwodleżynowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć pod pacjentem zmieniających ilość warstw, samowygładzającej się; wykonanej z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Chłonność podkładu min. 35 ml/100cm2, gramatura podstawowa: 295 g/m2. Minimalne wymiary podkładu: 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205 +/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. Zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %. Dodatkowo wysokochłonna pełnobarierowa paroprzepuszczalna osłona na ramię stołu, układana pod miejscem wkłucia dróg dożylnych. Wymiary maksymalne: 27 x 42 cm. Wyposażona w wysokochłonny rdzeń o chłonności dla soli fizjologicznej nie mniejszej niż 200 g zgodnie z normą ISO1948-1. Wszystkie cechy potwierdzone kartą techniczną producenta lub wynikami badań.
Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Poz.4

Przenośna mata  na podłogę o dużej chłonności  płynów (3l/m²)  rozmiar 71x101 - 102cm .
Budowa  maty wielowarstwowa, wierzchnia   warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji , wewnętrzna  warstwa celulozowo poliestrowa  o wysokiej chłonności ,foliowy, nieprzemakalny, antyposlizgowy spód zapobiegający przesuwaniu się produktu po mokrej podłodze. Możliwość repozycjonowania .
Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 13 szt

Poz. 6

Sterylne, jednorazowe żółte pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes, połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach, dodatkowo z boku pojemnika   bezpieczne zamknięcie-automatyczne zabezpieczenie zatrzaskowe oraz 3 półokrągłe zawiasy na drugim z  boków,  na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność minimum  20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier.

Poz.7

Filtr mechaniczny o 99,99999% filtra mechanicznego klasy HEPA 13,  o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6  mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 37 g, filtr  ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym

LUB

Filtr mechaniczny klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, p/wirusowej 99,9999 %, walidowany w kierunku  Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 81 ml, opory przepływu  2,0 cm H20  przy 60 l/min. Filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci,, nawilżaniu 31,1 mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa  Vt 300-1200 ml, waga 53 g, ze złączem prostym, sterylny,  z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym

Poz. 8

Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 0,7 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość  oddechowa Vt 120-1000 ml, waga 16 g, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Poz.9

Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm,  skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń  martwa 16 ml, opór przepływu  0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty.

Poz. 11

Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, dł. 15cm, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, gładki w środku, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr.4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 22F od strony maszyny, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny.

Poz. 13

OBWÓD ODDECHOWY DWURUROWY, KARBOWANY, DLA DOROSŁYCH rozciągliwy - do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą i workiem 
Obwód oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Poz. 14

Układu oddechowy dwururowy, karbowany do respiratora, dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od  łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Poz. 15

Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami,  chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami,  z podwójnym przedłużaczem o średnicy makro i  długości 15 cm  z 2 zaciskami , objętość wypełnienia  0,87 ml, prędkość przepływu  przez zestaw z drenem  165ml/min , dreny zakończone bezigłowym zaworem), kompatybilnym z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji  silikonową, przezierną, podzielną membraną zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze (membrana  powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do  700 aktywacji , w zależności co nastąpi pierwsze. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia,  produkt sterylny, jednorazowego użytku, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności

Poz. 16

Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami,  chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami,  z potrójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm  z 3 4 zaciskami , objętość wypełnienia  1,3 ml, prędkość przepływu  przez zestaw z drenem  165 ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym  i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji  silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze (membrana  powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji , w zależności co nastąpi pierwsze. Protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia,  produkt sterylny, jednorazowego użytku , na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności

Poz. 17

Zestaw do znieczulenia sterylny.
Skład zestawu:
1 x Serweta z bilaminatu 45x75cm
1 x Serweta z bilaminatu 40x45 cm z przylepnym otworem ø7cm
10 x Kompres gazowy 7,5x7,5cm 8W 17N
1 x Kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm niebieskie
Opakowanie jednostkowe – taca ze sztywnego blistra 15x20cm, zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne 4,7x2,5cm (z narożnym systemem łatwego przeklejania w rękawicach) zawierające numer katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta.

Poz. 18

Sterylna serweta pod pośladki  90x118 cm +/- 1cm z mankietem ułatwiającym aplikacje 20 cm +/- 1cm wykonana z niebieskiej folii PE i poliestrowo – wiskozowego, wysokochłonnego wzmocnienia min. 40x40 cm w części podpośladkowej. Zintegrowana  z serwetą torba na płyny zaopatrzona w plastyczny sztywnik pozwalający na jej kształtowanie oraz   włókninowy filtr i port do ssaka z zatyczką. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w  min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO.
Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

Poz. 20

Osłona uchwytu lampy operacyjnej, wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej od 15mm do max.48mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy maks. 48 mm i długości do 15 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu  min. 3  samoprzylepne etykiety do dokumentacji.

Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, długość min. 280 mm, siła zrywania min. 15 N. Mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokości minimum 6 cm. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Poz. 26


Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/  lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem  45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Poz. 27

Układy zamknięte do odsysania cewnik
Cewnik do odsysania w systemie   zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm,
do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie
oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę  na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych

Pakiet 7

Poz. 1

Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, długość min. 280 mm, siła zrywania min. 15 N. Mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokości minimum 6 cm. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Poz. 2

Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, grubość na palcu 0,25 mm, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań)

Poz. 3

Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,23 mm, wytrzymałość min. 13 N, mankiet rolowany z obszarem adheyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii
Pakiet 8

Poz.1

Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze minimalnej 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600% (łączna chłonność w obszarze wzmocnionym min. 900%). Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H2O, odporność na wypychanie 180/170kPa 
Skład zestawu : 
● Osłona na stolik Mayo w formie worka złożona teleskopowo w kolorze czerwonym o minimalnych  wymiarach 80 x145cm+10%, wykonana z folii  PE o minimalnej grubości 0,065mm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze min. 40g/m2– 1 szt. 
● Górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150 x 240 cm + 10% wzmocniona na powierzchni 50x75cm + 10 %  – 1 szt. 
● Dolna serweta samoprzylepna o minimalnych wym. 175 x 200cm + 10 %  wzmocniona na powierzchni minimum 50 x75cm+ 10 %  - 1 szt.
● Boczne serwety samoprzylepne o minimalnych wymiarach 75 x 90cm + 10 % wzmocnione na powierzchni minimum  45 x 60cm + 10 %  - 2 szt.
● Taśma samoprzylepna z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 150g/m2 (włóknina+klej) i minimalnych wymiarach  9 x 50 cm + 10 %  - 1 szt.
● Ręczniki celulozowe  30 x 40cm + 10 %  wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m2 – 4 szt.
● Dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40cm + 10 %, grubość folii min. 0,08mm   – 1 szt,
● Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o minimalnych wymiarach  140 x 190cm+ 10 %   z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej
włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m2 na minimalnej powierzchni 75x190cm+10% 
● Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” zgodnym z normami PN EN 11607 i PN EN 868 posiadającym etykietę  zawierającą  nazwę wyrobu w języku polskim ,
nazwę  producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu,  numer serii i datę ważności oraz minimum dwie samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne
elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające dane podmiotu odpowiedzialnego, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
● Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.
● Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. 
● Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

LUB

Poz. 1a

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm składana w sposób zapewniający aseptyczną aplikację

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa (grubość folii 33μm) o gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej + fata chłonna o gramaturze 80g/m2.

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3..

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2.

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia 

wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Poz. 2

Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia  w pozycji leżącej - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m²,  odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H2 O odporność na wypychanie 180/170kPa 
 Skład : 
● Osłona na stolik Mayo w formie worka w kolorze czerwonym o minimalnych  wymiarach 80x145cm + 10 %  , wykonana z folii PE o minimalnej grubości  0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze min. 40g/m2 – 1 szt. 
● Serweta główna o minimalnych wymiarach 250x300cm + 10% z oknem wypełnionym folią chirurgiczną otoczonym (360°) torbą do zbiórki płynów o minimalnych  wymiarach 80x80cm + 10 %  z dwoma zaworami i  kształtownikiem (kształtownik wykonany z gąbki owinięty szczelnie folią) - 1 szt.  
● Owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o minimalnych  wymiarach  90x100cm + 10 %   – 1 szt.
● Taśma samoprzylepna z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 150g/m2 (włóknina+klej) i minimalnych wymiarach  9 x 50 cm + 10 %  - 1 szt.
● Ręczniki celulozowe o wymiarach  30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m2 – 2 szt. 
● Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o minimalnych  wymiarach  140x190cm + 10 %  z folii polietylenowej o grubości miimum 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m2 na minimalnej powierzchni  75x190cm+ 10 %  
● Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”zgodnym z normami PN EN 11607 i PN EN 868  posiadającym etykietę  zawierającą  nazwę wyrobu w języku polskim , nazwę  producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu,  numer serii i datę ważności oraz minimum dwie  samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
● Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.
● Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. 
● Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

LUB

Poz. 2a

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 102 x 112 cm,

wzmocniona gąbką i sztywnikiem aluminiowym wokół otworu owalnego, folia

2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm folii 33μ) o gramaturze 60 g/m2 w części

Spełnia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów,

Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33μm) o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej

dporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu.

Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Poz. 3

Jałowy zestaw do operacji ginekologicznych dolnych - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H2O, odporność na wypychanie 180/170kPa 
 Skład : 
● Serweta główna o minimalnych wymiarach 290x312cm + 5% ze zintegrowanymi nogawicami, w części kroczowej otwór przylepny 9x12cm, pod otworem worek z sitem i zaworem do odprowadzania płynów - 1 szt.  

-Osłona na stolik Mayo w formie worka o min.wymiarach 80x140cm

● Serweta pod pośladki 75x90cm - 1szt.
● Taśma samoprzylepna z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 150g/m2 (włóknina+klej) i minimalnych wymiarach  9 x 50 cm + 10 %  - 1 szt.
● Ręcznik celulozowy o wymiarach  30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m2 – 1 szt. 
● Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o minimalnych  wymiarach  140x190cm + 10 %  z folii polietylenowej o grubości miimum 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m2 na minimalnej powierzchni 75x190cm+ 10 %  
● Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”zgodnym z normami PN EN 11607 i PN EN 868  posiadającym etykietę  zawierającą  nazwę wyrobu w języku polskim , nazwę  producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu,  numer serii i datę ważności oraz minimum dwie  samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
● Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.
● Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. 
● Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

LUB

Poz. 3a

Sterylny zestaw zawierający serwety niezbędne do przeprowadzania zabiegów ginekologicznych

1 Serweta na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocniona, składana w sposób zapewniający aseptyczną aplikację

1 taśma do przewodów 2,5 x 30 cm (velcro) 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny, taśmy samoprzylepne

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm z otworem 24 x 21 cm z zintegrowanymi nogawicami 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

2 ręczniki do rąk 30,5 x 34cm

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej 60g/m² Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795

Poz. 4

Jałowy zestaw do operacji brzoszno-kroczowych - obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m²,  wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze minimalnej 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600% (łączna chłonność w obszarze wzmocnionym min. 900%)odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H2 O odporność na wypychanie 180/170kPa 
 Skład : 
● Osłona na stolik Mayo w formie worka w kolorze czerwonym o minimalnych  wymiarach 80x145cm + 10 %  , wykonana z folii PE o minimalnej grubości  0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze min. 40g/m2 – 1 szt. 
● Serweta główna o minimalnych wymiarach 260x230cm + 10% ze zintegrowanymi nogawicami i 3 uchwytami do mocowania kabli i drenów, w części kroczowej otwór nieprzylepny 9x12cm przykryty klapką, wokół otworu wzmocnienie o wymiarach 50x84cm, w części brzusznej otwór przylepny 19x29cm wokół otworu wzmocnienie o wymiarach 60x120cm.  
● Ręczniki celulozowe o wymiarach  30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze min. 65g/m2 – 2 szt. 
● Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o minimalnych  wymiarach  140x190cm + 10 %  z folii polietylenowej o grubości miimum 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową o gramaturze min. 30g/m2 na minimalnej powierzchni 75x190cm+ 10 %  
● Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”zgodnym z normami PN EN 11607 i PN EN 868  posiadającym etykietę  zawierającą  nazwę wyrobu w języku polskim , nazwę  producenta, numer referencyjny produktu, skład zestawu,  numer serii i datę ważności oraz minimum dwie  samoprzylepne naklejki transferowe (dwa samoprzylepne elementy) umożliwiające wklejenie do dokumentacji szpitalnej, zawierające nazwę producenta, numer referencyjny, numer serii i datę ważności
● Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.
● Opakowanie zbiorcze (karton)  zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. 
● Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

LUB

Poz. 4a

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwu warstwowego (folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) na całej powierzchni o gramaturze 60 g/m2. (grubość folii 33μm)

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 Na opakowaniu minimum 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Poz. 5

Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego, kieszeń na narzędzia chirurgiczne, dren – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy  - min. 200 cm H₂O.

Skład : 

- 1 czewona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm( ze wzmocnieniem na całej długości)

- 1 serweta do artroskopii stawu kolanowego o wym. 200x320cm posiadająca elastyczny otwór Ø7cm , torbę do zbiórki płynów z drugim elastycznym otworem Ø5cm,  zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”)

- 1 serweta pod kończynę o wym. 150x150cm

- 1 osłona na kończynę o wym. 35x80cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,

- 2 ręczniki 30x40cm 

- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne

- 1 dren 150 cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.  

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający,  że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.  Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, 

EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

LUB

Poz. 5a

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 1 osłona na kończynę 36 x 65 cm

1 serweta do artroskopii 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm, z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 osłona foliowa na przewody 15 x 240 cm, z przylepcami i perforowaną końcówką 1 serweta na stół do instrumentarium 140 x 150 cm, wzmocnienie 75 x 150 cm

Laminat dwuwarstwowy PP+PE (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33μm, chłonna włóknina polipropylenowa). Gramatura w części podstawowej 60g/m² + pad chłonny o gramaturze 80 g/m². Łączna gramatura 140 g/m²

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Poz.6

Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu barkowego, kieszeń na narzędzia chirurgiczne -  wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład : 

- 1  czerwona osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm

- 1 serweta wzmocniona  o wym. 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x60 cm (wzmocnienie min. 100x130cm)

- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona o wym. 150x240cm (wzmocnienie min. 50x75 cm)

- 1 serweta pod kończynę o wym. 150x150cm

- 1 osłona na kończynę o wym. 25x80cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm 

- 1 dwukomorowa kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30 x 40 cm 

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.  

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.  Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

LUB

Poz. 6a

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm 1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem ,,U" 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura w części chłonnej 140g/m2)

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem o wym. 30 x 40cm - dostępna oddzie

Poz  7

Jałowy zestaw do chirurgii dłoni/ stopy -  wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego  wysokochłonna włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład : 

- 1 osłona na stolik Mayo o wym. 80x145cm( ze wzmocnieniem na całej długości)

- 1 serweta wzmocniona do chirurgii dłoni/stopy o wym. 220 x 320 cm z elastycznym otworem o średnicy 3 cm (wzmocnienie Spunlace 150x150cm)

 2 ręczniki 30x40cm 

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm . Zestaw  w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe  zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność  parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

LUB

Poz.7a

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem organizatorami przewodów CZ Praha DE Eschborn chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów 

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 60 g/m² wzmocnionego włókniną polipropylenową o gramaturze 80g/m² Odporność materiału na przenikanie cieczy - 165cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej - 990%.

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki. Zestaw opakowaniu typu ,,folia-Tyvec", posiadającym cztery samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę marki, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie dyspenserem kartonowym. Na każdym opakowaniu informacja o sposobie sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 - 1

Pakiet 11

Poz. 1

System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (TOT System). System jednorazowy.  Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma:  szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura -   62g/m2                                                                                                                                 

Laserowo zgrzewane brzegi taśmy .System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i  dwu płaszczyznowym wygięciem  igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamiecią powrotną.                                                                                                                       Nie traumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.  Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out ."

Poz. 2

System do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (TOT System). System jednorazowy.  Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma:  szerokość -1,1- 1,3 cm, grubość –0,33- 0,40 mm, gramatura -  48- 62g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 70N/cm wykonane w technologii quadrical(geometria romboidalna obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) końce zaopatrzone w podwójne pętelki   

Pakiet nr 28

Poz. 3

Zestaw do punkcji jamy opłucnej z igłą typu bezpiecznego (Veressa) z zastawką typu Y, drenami łączącymi i strzykawką 50-60 ml, workiem zbiorczym 2000 ml – pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier

Poz .5, 6, 7, 8, 

Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, standard ostrze typu Quincke, jałowa pakowana pojedynczo w rękaw pap-fol. 

Poz.  10, 11, 12, 

Zestaw z igłą do portu Hubera z przedłużaczem, wersja zakrzywiona, łącznik Luer-Lock, sterylna , j. u., okres przydatności do użytku 5 lat, pakowana pojedynczo

Poz. 30

Zawór bezigłowy przeznaczony do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji (podaży płynnych leków, pobrania próbek krwi) Nie wymaga zastosowania koreczków zabezpieczających Dedykowany dla standardowych złączy luer. Obudowa wykonana z transparentnego materiału- polikarbonu. Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu. Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI. Transparentne zakończenie męskie portu zabezpieczone  aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania. Objętość wypełnienia 0,09ml Wysoki przepływ 350ml/min. Czas użytkowania 7 dni lub 100 aktywacji. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów. Pakowany pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 100 szt.

Poz. 31

Przepływomierz umożliwiający precyzyjna kontrolę przepływów. Zakres przepływów 5-250 ml/godzinę.. Możliwość podłączenia do standardowego przyrządu do przetoczeń. Posiada łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y. Zakończenie drenu luer lock. Sterylny, bez lateksu. Opakowanie papier-folia

Pakiet nr 29

Poz. 5

Maska anestetyczna, standardowy kształt, miękka poduszka zapewniająca anatomiczne dopasowanie i prawidłowe uszczelnienie przy zastosowaniu niewielkiej siły nacisku. Miękka poduszka z zaworem powietrznym umożliwiający dopasowanie maski do twarzy każdego pacjenta. Maska przezroczysta. Wyrób bez działania drażniącego  (ISO 10993-10) nie zawierający lateksu, wykonany z materiałów bez zawartości DEHP. Rozmiar 4 i 5

Poz.12

Zestaw do odsysania pola operacyjnego jałowy typu Yankauer,  końcówka Ch 23/24 z podwójnym załamaniem krzywizny, dren CH24o średnicy wew. 5,6mm i zew. 8,0 mm o długości 2100mm , z obustronnym uniwersalnym zakończeniem typu lejek, pakowany podwójnie folia – papier

Poz. 13, 14, 15

Dren T-Kehr wykonany w 100% z silikonu, długość ramion 450x180mm, nitka RTG wzdłuż całego drenu, dostępna w wersji z perforowanymi ramionami. Sterylne pakowane podwójnie.

zbiorczego. Opakowanie folia/papier 

Poz. 79

Pokrowce na zwłoki

-Zamykane na zamek błyskawiczny znajdujący się na środku górnej części worka, posiadające uchwyty wycięte w odpowiednio wzmocnionych narożnikach 

-Wykonane z grubej folii LDPE zapewniającej wytrzymałość do 150 kg.

-Wyposażone w dwie pary rękawic foliowych.






-Z etykietą samoprzylepną lub dołączoną oddzielnie  z nadrukiem wg wzoru poniżej.



-Imię i nazwisko osoby zmarłej




…………………………………………………………….








PESEL …………………………………………................








Data i godzina zgonu …………………………………….







Godzina przyjęcia zwłok do chłodni ……………………






Imię, nazwisko i podpis pielęgniarki wypełniającej kartę


……………………………………………………………

Pakiet nr 34

Poz. 1

Elektroda do badań ekg  dla dorosłych, przeznaczona do badań holterowskich oraz 24-godzinnego monitorowania pacjenta, prostokątna  z zaokrąglonymi rogami, z podłużnym otworem służącym do przełożenia i zamocowania przewodu kabla ekg, wymiar wycięcia 25x3mm, rozmiar 55x53mm , jednorazowego użytku, niesterylna z żelem stałym o objętości 0,23cm3 ±0,02 i wadze 0,35g ±0,03 na piance polietylenowej ,snap z czujnikiem Ag/AgCl, nie zawiera PVC i latexu.  opk a 50 szt. Na opakowaniu jednostkowym dla lepszej identyfikacji produktu nadrukowany rysunek elektrody w skali 1:1, elektrody znajdującej się w opakowaniu.

Poz. 2

Elektroda do badań EKG okrągła do monitorowania 50mm z żelem stałym , wykonana na włókninie porowatej, niesterylna z żelem stałym o średnicy żelu  17mm i masie żelu średnio 0,30g/szt, osłona żelu wytłaczana, elektroda wyposażona w tarkę,powierzchnia tarki o rozmiarze 17x5 mm w postaci 3 równoległych rzędów po 9 wypustek, konfekcjonowane a’1 sztuka w opakowaniu zbiorczym 50 sztuk snap z czujnikiem Ag/AgCl, nie zawiera PVC i latexu.  Na opakowaniu jednostkowym dla lepszej identyfikacji produktu nadrukowany rysunek elektrody w skali 1:1.

Poz. 3

Elektroda do badań EKG dla dzieci, przeznaczona do monitorowania,  okrągła, fi 30mm, jednorazowego użytku, niesterylna z żelem stałym o objętości 0,23cm3 ±0,02 i wadze 0,35g ±0,03 na piance polietylenowej, snap z czujnikiem Ag/AgCl, nie zawiera PVC i latexu.  opk a 50 szt. Na opakowaniu jednostkowym dla lepszej identyfikacji produktu nadrukowany rysunek w skali 1:1 elektrody znajdującej się w opakowaniu

Poz. 4

Elektroda do badań EKG radioprzezierna, przeznaczona do monitorowania,  okrągła z języczkiem ułatwiającym odklejanie, wymiar 45x42mm, jednorazowego użytku, niesterylna z żelem stałym o objętości 0,23cm3 ±0,02 i wadze 0,35g ±0,03 na piance polietylenowej, snap węglowy z czujnikiem Ag/AgCl, nie zawiera PVC i latexu.  opk a 50 szt. Na opakowaniu jednostkowym dla lepszej identyfikacji produktu nadrukowany rysunek w skali 1:1 elektrody znajdującej się w opakowaniu.

Pakiet 35

Poz. 1

Zintegrowany test do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną.Zestaw uzupełniający. Samoprzylepne testy paskowe, pokryte polimerem, zgodne z normą PN EN 867-5, kompatybilne z przyrządem testowym procesu Compact PCD składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej

Poz. 2

Test symulacyjny Bowie-Dick (134st. C 3,5 min.).Zestaw uzupełniający Samoprzylepne testy paskowe, pokryte polimerem, zgodne z normą PN EN 867-4, kompatybilne z przyrządem testowym procesu Compact PCD składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego

Poz. 3

Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: w rzędzie pierwszym-numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjcyne), numer sterylizatora (1-3symbole w tym cyfry i znaki intrpunkcyjne) numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), w rzędzie drugim-datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), w rzędzie trzecim-datę wazności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną 240-840

Pakiet 36

Poz. 4

Ampułkowy test biologiczny para wodna, odczyt po 24 lub 48 godz., wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze 121ºC i 134ºC, wymagane jest podanie rodzajów spor bakteryjnych na każdym wskaźniku, kompatybilny z cieplarką ATTEST INCUBATOR 3M a 100szt.

Poz. 9-14

- zgodność z normą EN 868-5 (folia) i 868-3 (papier) potwierdzone oświadczeniem producenta,

- gramatura  papieru 70 g/m2 ( + _ 2 g),

- folia minimum sześciowarstwowa,

- wysoka trwałość zgrzewu minimum 3-kanałowy,

- brak ozerwania fabrycznego zgrzewu oraz pęknięć indykatora,

- wskaźniki sterylizacji umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią,

- po procesie sterylizacji wskaźniki wykażą pełne przebarwienie indykatorów,

- wszelkie opisy naniesione na rękawy muszą być wykonane w języku polskim,

- adnotacja umożliwiająca określenie terminu ważności lub daty produkcji umiejscowione na całej długości rękawa i torebki,

- rękawy nie powinny mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami  przeznaczonymi do zapakowania,

- znacznik (wskaźnik) kierunku otwierania  co  ok. 10 cm, umieszczone zarówno od strony folii lub papieru,

- na opakowaniach umieszczony kierunek LOT, rozmiar;

- zarejestrowane jako wyrób medyczny (deklaracja producenta);

- informacja o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim

-piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednokrotnego użytku

Poz. 17

Test emulacyjny typu 6 w formie paska samoklejacego o wymiarach 10 cm x 2 cm, zgodny z poniższymi parametrami:- zakres temperatur i czasu: 134°C 5,3 min, 121°C-15 min lub 134°C 7 min, 121°C 20min- test zgodny z normą PN EN ISO 11140:2014,- na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o kolorze referencyjnym, normie, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności i produkcji,- zmiana koloru wskaźnika z różowego na czarny,- wielkość opakowania 250 szt,- testy kompatybilne z przyrządem testowym- tubą PCD Control, opakowanie strunowe ułatwiajace przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniajace wielokrotne otwieranie oraz zamykani

Pakiet 37

Poz. 1

 Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Do wyrobu: Gramatura 20-25 gr Rozmiar do wyboru L i XL.                                                                                                                                                              Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170cm / rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm

Poz. 2 

Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Do wyrobu: Gramatura  25-30 gr , Kolor  zielony.                                                                                                                                                             Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 17 0cm / rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm/ 

Poz. 13

Koc ogrzewający jednorazowego użytku;  warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim,warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw;  szwy ultradźwiękowe; niepalny. Rozmiar 150 x 210 cm. Koc ogrzewający jednorazowego użytku;  warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim,warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw;  szwy ultradźwiękowe; niepalny. Rozmiar 150 x 210 cm.

Poz. 14

Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18cm, długość części czyszczącej 2,5cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45st dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a'50sztuk.

Poz. 15

Jednorazowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60sek. w min.750W). Zawierające w składzie m.in. PEG-12 dimethicone, polysorbate T20, Tetrasodium Glutamate Diacetate. Zapachowe, pakowane w opakowania a' 8 sztuk. 

Poz. 16

Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą oraz 2%  roztworem chlorheksydyny nie zawierającą mydła oraz nie wymagającą spłukiwania. rozmiar 12cm x 7,5-8cm x 2,3- 2,5cm, wykonana z poliuretanu. pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. zarejestrowana jako wyrób biobójczy
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Poz. 1

Jednorazowy sterylny fartuch chiurgiczny wykonanay z wlokniny SMMMS o gramaturze min. 35g/m2. Z przodu i na 3/4 rękawów wzmocnienie wykonanae z paroprzepuszczalnego laminatu o gramaturze min. 40g-50g/m2. Szyty trzy 

Lub czterościeżkowym szwem ultradźwiękowym, rękaw typu reglan wykończony elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 7cm. Wiązany na podwójne troki, zewnętrzne umieszczone w kartoniku pozwalającym na sterylne zawiązanie. Przy szyi mocowany na rzep o długości min. 10cm. Fartuch złożony w formie "książki". Rozmiary M-XXXL. Owinięty w serwetę włókninową z dwoma celulozowymi  czterowarstwowymi ręcznikami, wzmocnionymi syntetyczną siatką. Opakowanie papierowo-foliowe, Na opakowaniu dwie naklejki samoprzylepne do uzupełninia dokumentacji medycznej. Podwójne opakowanie transportowe (karton-worek).

LUB

Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej, bezwonnej przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2. W części przedniej i na rękawach fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina + folia PE) o gramaturze 50g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę.

Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem.

Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep.

Dodatkowo 2 ręczniki do osuszania rąk. Na zewnętrznym opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane identyfikujące producenta. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci pieczątki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.

Rozmiar fartucha oznaczony literowo M, L, XL, XXL i dodatkowo w centymetrach. 

Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Zapakowany w opakowanie pośrednie kartonowe dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) - w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Odporność na przenikanie cieczy> 102cm H20 Odporność na rozerwanie na sucho 214kPaOdporność na rozerwanie na mokro 200kPa IB-6,126 cm, M137 cm, L147 cm, XL155 cm, XXL

Poz. 6

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat).Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.Gramatura serwety 56 g-60 g/m ².Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. Opakowanie papier - folia. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy.   Otwór  6 cm x 8 cm przylepny
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Poz. 1

Kaniula dożylna dla wcześniaków 24G ( 0,7 x 19mm), wykonana z poliuretanu z czterema lub sześcioma paskami kontrastującymi pod RTG,  z portem do dodatkowych wstrzyknięć. Posiadająca specjalny kształt końca kaniuli i igły z tylnym szlifem w celu łatwego wprowadzania, cienkościenna konstrukcja kaniuli dla osiągnięcia większych przepływów, samozamykający się port, elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle, uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką. Kaniula posiadające mechanizm uniemożliwiający samootwarcie się koreczka, zatyczkę z filtrem hydrofobowym, przepływ 22ml/min.

Poz. 2

Kaniula dożylna bez portu bocznego,  dla wcześniaków o masie ciała poniżej 500 gramów, przepływ 13ml/min , wykonana z  PTFE, widoczna w USG (bez pasków radiocieniujących),  ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, z zatyczką odpowietrzającą , zapobiegającą wypływowi krwi pełniącej rolę zastawki antyzwrotnej,   pakowana w opakowanie sztywne z papierem klasy medycznej  gwarantujące sterylność produktu na etapie transportu  i przechowywania 26G

Poz. 3

Kaniula dożylna  wykonana   z  biokompatybilnego PTFE , z  4 lub 6  paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego  z samodomykającym się koreczkiem portu górnego , z filtrem hydrofobowym, zgodna z normą ISO 10555-5. Logo producenta pozwalające na identyfikację   producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. Bez zawartości ftalanów, lateksu.Rozmiary i parametry przepływów: 24G 0,7 x 19 mm – przepływ 20 ml/min 22G 0,9x25mm - przepływ 36ml/min.,  20G 1,1x32mm-  przepływ 60ml/min., 18G 1,3x45mm -przepływ 90ml/min., 17G 1,5 x 45 mm – przepływ 125 ml/min.,16G 1,7x45mm - przepływ 180 ml/min. ,14G 2,1x45mm przepływ 270ml/min

Poz. 4 

Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane  w TYVEK lub blister z papierem klasy medycznej  opk./25 szt.

Poz. 8-12

Standardowe ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, sterylne; pojedynczo pakowane  w zgrzaną folię z wytłoczonym numerem serii, rysunkiem ostrza, numerem ostrza i nazwą producenta; na każdym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta; ostrza zgodne z normami: normy ISO14001:2004, ISO13485:2003, oraz ISO9001 i 9002; pakowane w opakowania po 100szt, na opakowaniu jednostkowym oryginalnie  nadrukowany rysunek ostrza w skali 1:1; opakowanie zbiorcze ostrzy (100szt) szczelnie zewnętrznie owinięte folią, co dodatkowo chroni przed np. wilgocią i brudem; opis produktu na opakowaniu w j. polskim; dostępne w rozmiarach: od 6 do 26.
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Poz. 10

Opaska do identyfikacji dla noworodków, wykonana z miękkiej, przeźroczystej folii PCV bardzo delikatna (niepowodującej obtarć, podrażnień i odparzeń skóry), z zaoblonymi końcami, z kieszonką na wkładkę kartonową, zamykaną na jednorazowy zatrzask, z języczkiem nakładanym na zatrzask i zapinany razem z opaską, niebieska i różowa, typu Karasiński lub równoważna

Poz. 23

Kruszarka do leków wykonana z wytrzymałych materiałów - poliamidu (PA07) oraz stali nierdzewnej. Umożliwia profesjonalne miażdżenie tabletek bezpośrednio w kieliszku gwarantując zachowanie warunków higienicznych. Ergonomiczny kształt pozwalający na łatwy i szybki sposób operowania moździerzem. Wyrób wielorazowego użytku (bez możliwości poddawania procesowi sterylizacji)
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Poz. 1

Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4,7 Ch:widoczny w promieniach Rtg, drenaż do 6 mies. ,cewnik o śr. 4,7 Ch oraz dł. 20, 22, 24, 26, 28, 30 cm (do wyboru przez Zamawiającego), otwarty-zamknięty lub obustronnie otwarty,popychacz o dł. 40 cm,prowadnica o śr. 0.028” i dł. 125 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem,średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm,otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika,znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia,z zaciskiem.

Poz . 2

Długoterminowy zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4,7 Ch:widoczny w promieniach Rtg drenaż od 6 do 12 mies.,
cewnik o śr. 4,7  Ch, dł. 20, 22, 24, 26, 28, 30 cm (do wyboru przez zamawiającego), otwarty-zamknięty lub obustronnie otwarty, pokryty fosforylocholiną,popychacz o dł. 40 cm,prowadnica o śr. 0.028” i dł. 125 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem,średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm,otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika,znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia,z zaciskiem.

Poz. 3 

Cewnik moczowodowy typu Nelaton:Cewnik znakowany co centymetr, widoczny w promieniach Rtg, wykonany z Pebaxu, otwarty lub zamknięty (do wyboru przez Zamawiającego), śr. 5 Ch, dł. 70 cmŁącznik z zakończeniem Luer-Lock, możliwość podłączenia strzykawki. Metalowy mandryn.
Poz. 5

Zestaw do nefrostomii technika seldingra-Renodrain Silikon: : Cewnik wykonany z przeźroczystego silikon Linia pozycyjna i podzialka, śr. 10, 12,14,16 CH dl. 40cm. Pojemność balona odpowiednio do średnic 1,5, 2, 3,5 ml.

Igła punkcyjna dwuczęsciowa 18G, 20cm widoczna w USG. Rozszerzadło atraumatyczne dł. 18cm z rozrywaną koszulką i rozszerzadlo bez rozrywanej koszulki. Produkt steryny, pakowany folia/papier.

Poz 6 

Zestaw punkcyjny do nakłucia cystostomii: Śr. 14 CH, dł. cewnika 40 cm, dł. igły punkcyjnej 12 FR, śr. igły punkcyjnej

5,6 mm, Wykonana z silikonu,
Końcówka cewnika prosta z balonem o pojemności 5 ml Skalpel z uchwytem,
Zatyczka stożkowa, stopniowana, Podłączenie do worka na mocz, Zawór do napełniania balonu, Produkt sterylny, pakowany folia/papier

Poz.8

Cewnik do wymiany nefrostomii: Cewnik Pigtail wykonany z poliuretanu w rozmiarze 8 Ch, Otwory drenujące rozmieszczone na pętli cewnika, Skrzydełka do przyszycia cewnika ,Kranik jednokierunkow
Luer-Lock do podłączenia łącznika do worka na mocz. Produkt sterylny, pakowany folia/papier
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Poz  .17-22

Pojemniki na odpady wykonane z tworzywa sztucznego – polipropylenu w kształcie wiaderka lub walca. Specjalny typ zamknięcia - duża pokrywa zamykająca. Sztywny, odporny na działanie wilgoci, mechanicznie odporny na przekłucie lub przecięcie. Wykonawca oznakuje pojemniki naklejką  informacyjno- ostrzegawczą o skażonym materiale biologicznym zgodnie z  Rozp. MZ z 05.10.2017 r. ,Dz.U. z 24.10.2017 poz.1975 . Piktogram powinien być w formie trójkąta, koloru czarnego na żółto - pomarańczowym tle. Na pojemniku naklejka umożliwiająca umieszczenie wszystkich danych zgodnie z w/w rozporządzeniem
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Poz. 12

ZESTAW DO PORODU: Serweta 130x90 laminat z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej serweta(owinięcie)150x90  laminat z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej czapeczka dla noworodka 12x10 serweta kompresowa  80x60 2szt.podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft 60x60 Chłonność(g) nie mniej niż 1400 wg. ISO11948-1 podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft 90x60 chłonność (g) nie mniej niż 2000  wg. ISO11948-1
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Poz. 1

Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:                                                                          a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm                                                                    b.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z  dwuświatłowym drenem z silikonu                                                                           c.3 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej 15cm x 20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. 

Poz. 2

Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:                                                                                            a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm                                                                       b.samoprzylepnej podkładki  z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu                                                                             c.3 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. 
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Poz. 1

Okularki do fototerapii 

wykonane z bardzo miękkiej, łatwo dopasowującej się folii poliuretanowej pokrytej delikatną, silikonową warstwą adhezyjną;  bez dodatku lateksu i kleju ;hypoalergiczne; kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników; czynność założenia i zdjęcia okularków ma odbywać się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka; pozycjonowanie okularków nie wymaga stosowania opasek wokół głowy pacjenta ;przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku; dołączony plastikowy arkusz umożliwia przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii ;do wyboru rozmiary, w zależności od wagi (≤900 g, <1000 g i >1000g ) i wielkości główki noworodka.

Poz. 2

Woreczki do moczu bez zastosowania substancji klejących, (hypoalergiczne) po nałożeniu dobrze przylegające do skóry pacjenta utrzymujące się na skórze noworodka wyłącznie na zasadzie zjawiska adhezji przylegania dzięki zastosowaniu cienkiej warstwy silikonu uniwersalne zastosowanie, dla chłopców i dziewczynek; występujące w dwóch pojemnościach: 75ml i 100ml pakowane pojedynczo, sterylne ;nie powodujące  odparzeń  widoczna skala na woreczku umożliwiająca pomiar objętości zebranego moczu
Poz.3 i 4

Uniwersalna, medyczna taśma mocująca z warstwą adhezyjną (bez dodatku kleju) zawiera cienką warstwę silikonu (powierzchnia przylegania) na bazie poliuretanu (PU);wodoodporna, wysoce przepuszczalna; idealnie dostosowująca się do skóry pacjenta. umieszczanie i usuwanie taśmy całkowicie bezbolesne. Do zastosowanie: każdy rodzaj mocowania, np.: wkłucia
                                                                                                                                                                                          "

......................................................, dn. ...............................

.....................................................................

(podpis elektroniczny osób/y uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców zgodnie z SWZ)
Załącznik nr 5 do SWZ ZP/10/2021
UMOWA

dostawy nr SM/…./…/…/2021

zawarta w dniu ................... pomiędzy:

Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu (72-600 Świnoujście, ul. Mieszka I 7), wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 000000018145 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000490038 (NIP: 855-158-34-67), o kapitale zakładowym 9.068.100,00 zł,
zwaną dalej „Szpitalem”,

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Panią Dorotę Konkolewską

a

..................................................................................................

zwanym/zwaną w treści umowy „Dostawcą”
reprezentowanym/reprezentowaną przez:

.........................................................................................

Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu” (zwanych dalej przedmiotem dostawy lub produktem) na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dla zadania nr ………………………………..:

§ 1 Przedmiot zamówienia
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać bezpośrednio do magazynu Działu Farmacji Szpitala mieszczącego się w Świnoujściu, przy ul. Mieszka I 7 pok. 0.071 (parter), a Szpital zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy – zadanie/zadania* nr ……..szczegółowo określonego/określonych* co do asortymentu w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym wraz z ofertą Dostawcy załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w ilościach określonych w zamówieniach szczegółowych. 

2. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie 
w zależności od rzeczywistych potrzeb Szpitala. Ilości zostały podane jedynie po to, aby ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty. W trakcie realizacji niniejszej umowy Szpital zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianych ilości w poszczególnych pozycjach (w ramach danego zadania*) poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie ilości (w ramach danego zadania*), z tym jednak zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona ogólna wartość (dla danego zadania*) wynikająca z oferty cenowej Dostawcy oraz stanowiąca wartość umowy. Ostateczna wielkość przedmiotu dostawy uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Szpitala, ale zamówienie (dla danego zadania*) wartościowo nie będzie mniejsze niż 70% wartości umowy (dla danego zadania*).
3. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami i został dopuszczony do obrotu oraz może być stosowany dla celów medycznych. 

§ 2 Realizacja przedmiotu umowy

1. Dostawca dostarczać będzie przedmiot dostawy w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, do godziny 13:30. Szpital będzie składał zamówienia do godz. 13:30. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Dostawca potwierdzi odbiór zamówienia faksem lub e-mailem niezwłocznie po jego otrzymaniu.
2. Dostawca zapewnia realizację dostaw poszczególnych partii przedmiotu dostawy w oryginalnych opakowaniach oraz własnym transportem gwarantując należyte zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. Transport przedmiotu dostawy będzie odpowiadał wymaganiom przewidzianym w obowiązujących przepisach i dostosowany będzie do właściwości przedmiotu dostawy. 
3. Dostawca zobowiązuje się do odbioru ze Szpitala pustych opakowań po przedmiocie dostawy (dotyczy zadania nr 33) po wezwaniu przez Szpital i uzgodnieniu przez Strony terminu odbioru drogą e-mailową. 
4. W przypadku braku przedmiotu dostawy z przyczyn niezależnych od Dostawcy, Dostawca dostarczy Szpitalowi produkt równoważny w cenie określonej w umowie, po uprzedniej akceptacji Szpitala. 

5. Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy należytej jakości. 

5.
Termin używalności przedmiotu dostawy, nie krótszy niż 8 miesięcy od daty dostawy, będzie określony na pojedynczych opakowaniach. 

6.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamówieniem szczegółowym a dokonaną dostawą, Szpital zgłosi ten fakt Dostawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu dostawy, chyba że stwierdzenie rozbieżności w tym terminie będzie niemożliwe lub utrudnione, także ze względu na niekorzystanie 
z przedmiotu dostawy. Inne zauważone wady Szpital zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu. 

7.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Dostawcę pisemnego lub wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienia o wystąpieniu wad. Brak stanowiska w tym terminie uznaje się za pozytywne rozpatrzenie reklamacji, a Dostawca dostarczy Szpitalowi produkty wolne od wad niezwłocznie po upływie tego terminu. 

8.
Szpital zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych bądź okresowych promocji wprowadzanych przez producenta lub Dostawcę. Ewentualne obniżki cen nie stanowią zmiany postanowień umowy i nie wymagają zawarcia odrębnego aneksu. 

§ 3 Wykonanie zastępcze

1.
Jeżeli Dostawca nie wywiąże się terminowo z dostawy lub nie dostarczy produktów wolnych od wad, Szpitalowi przysługuje prawo do rezygnacji z dostawy lub części dostawy niedoręczonej w terminie lub wadliwej i dokonania interwencyjnego zakupu u innego dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy (koszt transportu, różnica w cenie), bez odrębnego wzywania i bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu. 

2.
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzenia Dostawcy. 

3.
Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych zamówień jednostkowych (dostaw) może nastąpić wyłącznie 
w przypadku działania siły wyższej. W takim przypadku Dostawca niezwłocznie pisemnie zawiadomi Szpital 
o powyższych okolicznościach przedstawiając dowody potwierdzające zaistnienie powyższych okoliczności oraz wskaże proponowany termin dostawy. Nowy termin realizacji dostawy zostanie ustalony przez Strony umowy. 

§ 4 Wynagrodzenie

1.
Za dostawę poszczególnych partii przedmiotu dostawy Szpital zapłaci Dostawcy wynagrodzenie wyliczone przez przemnożenie ceny jednostkowej poszczególnych produktów wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym Dostawcy (załącznik nr 1 do umowy) przez ilość dostarczonych produktów danego rodzaju wynikających z zamówienia szczegółowego. 

2.
Strony przewidują, iż łączna wysokość wynagrodzenia za dostawy w okresie, na który została zawarta umowa, wyniesie: 

1)
dla zadania nr ………: 

a)
………………………… zł (słownie:…………./100) netto,  

b)
…………………………. zł (słownie:………………/100) tytułem podatku VAT (…%), 

c)
…………………………..zł (słownie:…………………………./100) brutto; 

2)
dla zadania nr ………: 

a)
………………………… zł (słownie:…………./100) netto,  

b)
…………………………. zł (słownie:………………/100) tytułem podatku VAT (…%), 

c)
…………………………..zł (słownie:…………………………./100) brutto; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.
Ceny brutto są cenami ryczałtowymi i zawierają w sobie w szczególności koszty produktu, koszty jego transportu do siedziby Szpitala oraz cło, a także koszty odbioru ze Szpitala pustych opakowań  po produkcie (dotyczy zadania nr 33).* 

4.
Ostateczną wartość umowy określą zamówienia szczegółowe składane przez Szpital w trakcie realizacji umowy. 

5.
Zapłata należności za realizację poszczególnych partii przedmiotu dostawy wynikających z zamówienia szczegółowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze po doręczeniu zamówionych produktów, w terminie 30 dni od daty doręczenia Szpitalowi prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy Dostawcy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnik VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy 
w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
6.
W przypadku realizacji kilku umów przez tego samego Dostawcę pozycje dotyczące niniejszej umowy powinny być fakturowane na oddzielnej fakturze. 

7.
Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo zrealizowany i odebrany przez Szpital bez zastrzeżeń przedmiot dostawy. 

8.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Szpitala.

§ 5 Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy
1.
Niezależnie od okoliczności wynikających z Kodeksu cywilnego, Szpital zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym/odstąpienia od umowy w części jeszcze nie zrealizowanej, bez wypowiedzenia w przypadku: 

1)
nieprzedstawienia przez Dostawcę na żądanie Szpitala dowodu dopuszczenia produktu medycznego do obrotu lub innych dokumentów potwierdzających, że produkt medyczny spełnia wymogi określone 
w przepisach prawa, 

2)
niewywiązania się przez Dostawcę z terminów realizacji minimum trzech zamówień, 

3)
minimum dwukrotnego dostarczenia produktów złej jakości, nieodpowiadającej warunkom umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawcy do należytego wykonania zobowiązania; 

4)
nieprzedstawienia dowodu ubezpieczenia zgodnie z § 7;

5)
innego istotnego naruszenia postanowień umowy. 

2.
Odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, Szpital może dokonać w terminie 3 miesięcy od dnia dowiedzenia się przez Szpital o podstawie dokonania odstąpienia. 

3.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Szpital może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 – 3, Dostawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze,  Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za zrealizowaną część umowy. 

§ 6
1.
Jeżeli Szpital rozwiąże umowę z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 1, Szpitalowi przysługuje prawo dokonania interwencyjnego zakupu przedmiotu dostawy u innego dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy (transport, różnica w cenie). 

2.
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie należności, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzenia Dostawcy. 

§ 7 Dowód ubezpieczenia
1. Dostawca niniejszym oświadcza, że posiada aktualną umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, związaną z wykonywaniem przedmiotu umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż …………… 

2. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie określonym  w ust. 1 przez okres trwania niniejszej umowy i w odpowiednim terminie, przed upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej, przedstawi nową aktualną umowę ubezpieczeniową wraz 
z dokumentem opłaty składki. 

3. Na żądanie Szpitala Dostawca w terminie 4 dni od wezwania przedstawi Szpitalowi dowód zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki. 

§ 8 Kary umowne
1.
Dostawca zapłaci Szpitalowi karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w realizacji dostawy albo dostarczenia przedmiotu dostawy niezgodnie z zamówieniem albo  zwłoki w dostarczeniu produktu wolnego od wad - w wysokości 0,3% wartości netto niezgodnej 
z zamówieniem/wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki albo za każdą niezgodną z zamówieniem dostawę, z tym że kara nie może przekroczyć 10 % wartości netto niezgodnej dostawy; 

2) w razie niedostarczenia dostawy - w wysokości 10% umownej wartości netto niedostarczonej dostawy; 

3) za wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym 
z przyczyn leżących po stronie Dostawy – w wysokości 15 % wartości umowy netto, od której odstąpiono (którą wypowiedziano), przy przyjęciu przewidywanej ilości zamawianego przedmiotu umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Kary umowne należne od Dostawcy są od siebie niezależne. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20 % łącznej wartości przedmiotu umowy.
3. Jeżeli szkoda rzeczywista Szpitala będzie wyższa niż nałożona na Dostawcę kara umowna, Szpital będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do rzeczywistej wysokości poniesionej szkody. 

4. Szpital zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy przez Dostawcę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Szpitala – w wysokości 15 % wartości umowy netto, od której odstąpiono (którą wypowiedziano), przy przyjęciu przewidywanej ilości zamawianego przedmiotu umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
§ 9 Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności z wyjątkiem przewidzianym  w ust.3.
2. Zmiana umowy wymaga zgody Szpitala i może nastąpić tylko w następujących przypadkach: 

1) jeżeli nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.) – nastąpi zmiana w zakresie określenia Stron umowy;

2) nastąpiła zmiana nazwy handlowej oferowanego przedmiotu dostawy – nastąpi zmiana w zakresie nazwy handlowej produktu;

3) w przypadku zmian w mieniu Szpitala spowodowanych zbyciem, wycofaniem z eksploatacji, trwałym uszkodzeniem sprzętu, dla którego był dedykowany przedmiot dostawy – nastąpi korekta zapisów umowy;

4) nastąpił brak produktów stanowiących przedmiot dostawy na rynku z przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia brakującego produktu produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż określona w umowie;

5) zmiany ilości produktów w opakowaniu (zmiana konfekcjonowania) – istnieje możliwość przeliczenia ilości produktów na odpowiednią ilość opakowań;

6) zmian spowodowanych udzieleniem przez Dostawcę upustów promocyjnych – nastąpi zmiana ceny produktów na cenę niższą, promocyjną;

7) wygaśnięcia pozwolenia na sprzedaż albo wycofania leku, wyrobu medycznego z produkcji – istnieje możliwość zmiany na inny produkt o tych samych parametrach i cenie;

8) wprowadzenia tańszego zamiennika o takich samych parametrach i niższej cenie – istnieje możliwość zmiany na tańszy zamiennik o takich samych parametrach i niższej ceni

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.
                                                                     § 10 Termin obowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2022 r. (dla zadania nr 59 - do 31.12.2024 r.*) lub do dnia wyczerpania łącznej kwoty wskazanej w umowie dla danego zadania, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń wystąpi wcześniej. 
§ 11 Inne postanowienia
1. Osobą uprawnioną do kontaktu ze Szpitalem ze strony Dostawcy jest:…… 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Dostawcą ze strony Szpitala jest:….. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

4. Spory powstałe na tle umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Szpitala. 

5. Dostawca zobowiązuje się nie przelewać na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu od Szpitala na podstawie niniejszej umowy bez  pisemnej zgody Szpitala pod rygorem nieważności.  

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Dostawcy i trzy egzemplarze dla Szpitala. 

Wykaz załączników: 

1. Oferta Dostawcy z dnia ………..z załącznikiem w postaci formularza asortymentowo – cenowego oraz minimalnymi wymaganiami dla sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla zadania nr ………………

2. Umowa użyczenia nr …… z dnia …… (dotyczy zadania nr 53)*;
3. Umowa dzierżawy nr … z dnia …. (dotyczy zadania nr 12 i 59)*;
4. SWZ nr ZP/10/2021.
SZPITAL: 




 
 
 
 
 DOSTAWCA: 
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SWZ ZP/10/2021
(do umowy dostawy dla zadania nr 53)
UMOWA UŻYCZENIA
nr SM/…./…/…/2021

zawarta w dniu ................... pomiędzy:

Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu (72-600 Świnoujście, ul. Mieszka I 7), wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 000000018145 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000490038 (NIP: 855-158-34-67), o kapitale zakładowym 9.068.100,00 zł,
zwaną dalej „Szpitalem”,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Panią Dorotę Konkolewską
a

..................................................................................................

zwaną / zwanym w treści umowy „Użyczającym”

reprezentowaną / reprezentowanym przez:

.........................................................................................

§ 1

1. Użyczający użycza Szpitalowi ………………………, zwane dalej przedmiotami użyczenia - zgodnie 
z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Łączna wartość przedmiotów użyczenia wynosi ……………….……………………. 

2. Użyczający zobowiązuje się do dostarczenia Szpitalowi przedmiotów użyczenia w terminie 10 dni od zawarcia umowy, tj. do dnia ………………………. wraz z ….. 
3. Użyczający przekaże Szpitalowi instrukcje obsługi ….. i paszporty techniczne przedmiotów użyczenia.  

§ 2

1. Użyczający oświadcza, że:

1) pozostaje właścicielem przedmiotów użyczenia lub przysługuje mu prawo do dysponowania nim na cele związane z niniejszą umową*, 
2) przedmioty te są sprawne technicznie, 

3) przedmioty użyczenia posiadają aktualne przeglądy techniczne.

2. Użyczający użycza Szpitalowi przedmiotu użyczenia, o których mowa w § 1, na niżej wymienionych warunkach:
1) w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przeprowadzi szkolenie osób, które będą
 w Szpitalu obsługiwać przedmioty użyczenia, co potwierdzone zostanie stosownym protokołem;

2) w razie stwierdzenia przez Szpital jakichkolwiek wad w działaniu przedmiotów użyczenia Szpital powiadomi o tym Użyczającego (jako jedyny podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania naprawy przedmiotów użyczenia), który we własnym zakresie i na własny koszt dokona ich niezwłocznej naprawy, a w razie konieczności wymieni je na nowe, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) w przypadku wystąpienia usterki lub uszkodzenia przedmiotów użyczenia wskutek ich niewłaściwej obsługi lub użycia przez Szpital (przez osobę nie przeszkoloną przez Użyczającego) Użyczający ma prawo do obciążenia Szpitala kosztem naprawy i/lub części zamiennych lub wymiany przedmiotów użyczenia, jeśli nie nadają się one do naprawy;
4) w terminie do 7 dni przed upływem terminów kolejnych przeglądów technicznych wskazanych w paszportach technicznych przedmiotów użyczenia Użyczający dokona przeglądów technicznych (pod rygorem uiszczenia na rzecz Szpitala kary umownej w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki w dokonaniu przeglądów).

§ 3

1. Szpital zapewnia, że przedmioty użyczenia będą obsługiwane przez osoby przeszkolone przez Użyczającego. 
2. Szpital  zobowiązuje się: 
1) zapewnić właściwe warunki przechowywania przedmiotów użyczenia, 
2) nie przekazywać przedmiotów użyczenia osobom trzecim poza miejsce ich użytkowania, którym jest siedziba Szpitala, w szczególności nie wydzierżawiać ich, nie oddawać do używania ani nie cedować praw do nich wynikających z niniejszej umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Użyczającego. 

§ 4
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2022 r. i obowiązuje wraz z umową dostawy nr ………… z dnia……, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Niniejsza umowa wygasa przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 z dniem wygaśnięcia umowy nr ………… z dnia…….

3. Po zakończeniu umowy Użyczający zobowiązuje się do odbioru przedmiotów użyczenia od Szpitala na własny koszt. 

§ 5
1. W związku z zawarciem umowy na potrzeby jej realizacji Strony wskazują swoich upoważnionych przedstawicieli:  
1) Szpital - …………………………………………………………………………...

2) Użyczający – ……………………………………………………………… 
2. Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
4. W przypadku powstania sporów na tle umowy właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla Szpitala.
§ 6
1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Szpitala, jeden egzemplarz dla Użyczającego.

2. Załączniki do umowy:

1) wykaz przedmiotów użyczenia, 
2) …………….

                     SZPITAL:  







UŻYCZAJĄCY: 
*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 1 do umowy użyczenia nr …. z dnia ….

WYKAZ PRZEDMIOTÓW UŻYCZENIA ……
(załącznik nr 1 do umowy użyczenia nr …………………..)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
przekazuje Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. niżej wymienione …….. : 

	Lp
	Nazwa
	Ilość (szt/kpl/zest)
	Rok prod.
	Nr seryjny
	Producent
	Wartość brutto
	Termin ważności przeglądu

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


Zgodnie z umową użyczenia. 

………………………………………. …………………………… 

         Podpis osoby przejmującej  




            podpis osoby przekazującej  

(upoważnionej przez Prezesa Zarządu Szpitala) 




  ze strony Użyczającego
Załącznik nr 7 do SWZ ZP/10/2021
           (do umowy dostawy dla zadania 
                nr 12 i 59)
UMOWA DZIERŻAWY 
nr SM/…./…/…/2021

zawarta w dniu ................... pomiędzy:

Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu (72-600 Świnoujście, ul. Mieszka I 7), wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pod nr 000000018145 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000490038 (NIP: 855-158-34-67), o kapitale zakładowym 9.068.100,00 zł,
zwaną dalej „Szpitalem”,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Panią Dorotę Konkolewską
a

..................................................................................................

zwaną / zwanym w treści umowy „Wydzierżawiającym”,

reprezentowaną / reprezentowanym przez:

.........................................................................................

§ 1

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się wydzierżawić na rzecz Szpitala ……………………..(typ: …., model: ….., producent ….., rok produkcji ……), zwany/zwane* dalej „sprzętem”.
2. Wydzierżawiający dołączy do sprzętu:
1) instrukcję jego użytkowania,

2) aktualny paszport techniczny sprzętu.     
3. Wydzierżawiający oświadcza, że sprzęt:
1) stanowi jego własność lub przysługuje mu prawo do dysponowania nim na cele związane z niniejszą umową*, 

2)  jest wolny od wad fizycznych i prawnych,
3)  jest objęty ubezpieczeniem,
4)  jest sprawy, w dobrym stanie technicznym, a ostatni przegląd techniczny sprzętu miał miejsce w dniu ……………………..  
4. Wartość sprzętu na dzień zawarcia umowy wynosi …………. zł (słownie złotych: ………..). 

§ 2
1. Wydzierżawiający oddaje Szpitalowi do używania sprzęt, o którym mowa w § 1, na niżej wymienionych warunkach:
1) w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Wydzierżawiający przeprowadzi szkolenie osób, które będą
 w Szpitalu obsługiwać/użytkować* sprzęt, co potwierdzone zostanie stosownym protokołem;

2) w razie stwierdzenia przez Szpital jakichkolwiek wad w działaniu sprzętu Szpital powiadomi o tym Wydzierżawiającego (jako jedyny podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania naprawy sprzętu), który we własnym zakresie i na własny koszt dokona jego niezwłocznej naprawy, a w razie konieczności wymieni go na nowy, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) w przypadku wystąpienia usterki lub uszkodzenia sprzętu na skutek jego niewłaściwej obsługi lub użycia przez Szpital (np. przez osobę nie przeszkoloną przez Wydzierżawiającego) Szpital ma prawo do obciążenia Szpitala kosztem naprawy i/lub części zamiennych lub wymiany sprzętu, jeżeli nie nadaje się on do naprawy;
4) w terminie do 7 dni przed upływem terminów kolejnych przeglądów technicznych wskazanych w paszportach technicznych sprzętu Wydzierżawiający dokona przeglądów technicznych (pod rygorem uiszczenia na rzecz Szpitala kary umownej w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki w dokonaniu przeglądu).

§ 3
Szpital zobowiązuje się:
1) wykorzystywać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i z instrukcją obsługi sprzętu,
2) utrzymywać sprzęt w dobrym stanie technicznym, odpowiadającym jego normalnemu użytkowaniu.
§ 4
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2022 r./31.12.2024 r.* i obowiązuje wraz z umową dostawy nr ………… z dnia……, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Niniejsza umowa wygasa przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 z dniem wygaśnięcia umowy nr ………… z dnia…….

3. Wydanie sprzętu Szpitalowi, wraz z dokumentami i wyposażeniem wskazanymi w § 1 ust. 2, nastąpi w siedzibie Szpitala w dniu  ……………….. . i potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Stron. 
4. W okresie od wydania sprzętu Szpitalowi do jego odbioru przez Wydzierżawiającego  Szpital ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt (za jego utratę, zniszczenie, uszkodzenie). 
§ 5
1. Z tytułu dzierżawy sprzętu Szpital zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego miesięcznego czynszu dzierżawnego  w wysokości po …………….. zł (słownie złotych: ………………..) netto plus podatek VAT (….%) w wysokości ………… zł (słownie złotych: ………………..), tj. po ……………….. zł (słownie złotych: …………………………..) brutto, z góry do 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy. 

2.  Zapłata należności wymienionych w ust. 1 następować będzie przelewem bankowym na rachunek   Wydzierżawiającego podany na wystawionej przez niego fakturze VAT. 

§ 6
1. Po zakończeniu dzierżawy Szpital zobowiązuje się zwrócić sprzęt Wydzierżawiającemu w siedzibie Szpitala wraz z dokumentami wskazanymi w  § 1 ust. 2 pkt 1 i 2.   
2. Zwrot sprzętu Wydzierżawiającemu zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Stron.  
§ 7
1. W związku z zawarciem umowy na potrzeby jej realizacji Strony wskazują swoich upoważnionych przedstawicieli:  
1) Szpital - …………………………………………………………………………...

2) Wydzierżawiający – ……………………………………………………………… 
2. Szpital nie może bez zgody Wydzierżawiającego oddać przedmiotu dzierżawy osobom trzecim do używania lub w poddzierżawę. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

5. Ewentualne spory związane z umową rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego. 
6.  Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Szpitala, jeden egzemplarz dla Wydzierżawiającego.

7. Załączniki do umowy:

1) wykaz sprzętu, 

2) …………….

                     SZPITAL:                                                                                     WYDZIERŻAWIAJĄCY:                                                                                                               


*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy nr …. z dnia ….

WYKAZ PRZEDMIOTÓW DZIERŻAWY   …………

(załącznik nr 1 do umowy dzierżawy nr …………………..)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
przekazuje Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. niżej wymienione …….. : 

	Lp
	Nazwa
	Ilość (szt/kpl/zest)
	Rok prod.
	Nr seryjny
	Producent
	Wartość brutto
	Termin ważności przeglądu

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


Zgodnie z umową dzierżawy. 

………………………………………. …………………………… 

         Podpis osoby przejmującej  




            podpis osoby przekazującej  

(upoważnionej przez Prezesa Zarządu Szpitala) 


          ze strony Wydzierżawiającego 
Załącznik nr 8 do SWZ ZP/10/2021
OŚWIADCZENIE 
O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczony pn.:
„Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu”
Oświadczam/y, że:

· nie zachodzą wobec mnie/nas* przesłanki wykluczenia z postępowania, o jakich mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 1129 ze zm.),

· należymy/nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275) z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty*, oferty częściowe* (jeżeli tak, to należy wymienić tych wykonawców i wykazać, że oferty były przygotowywane niezależnie od siebie),

· nie zawarliśmy z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę*, ofertę częściową* porozumienia mającego na celu zakłócenia konkurencji.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................................, dn. ...............................

.....................................................................

(podpis elektroniczny osób/y uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców zgodnie z SWZ)
* - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić

