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Nasz znak: ZO/2/12/DT/BB/2022




 Świnoujście,  22.12.2022r.
DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PN:

„Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika, butli oraz niezbędnego oprzyrządowania ”

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie ww. postępowania- Zamawiający odpowiada na następujące pytanie:

Pytanie:1

czy Zamawiający w pozycji 4 w zadaniu nr 1 dopuszcza również dostawę butli ze sprężonym tlenem w objętości 50 litrów i z ciśnieniem 200 bar?

W przypadku zaakceptowania prosimy o modyfikację Załącznika nr 1 do zaproszenia 
w poniższy sposób oraz przeliczenie zapotrzebowania z szt. na m3 - z uwagi na różne pojemności butli 40 i 50-litrowych (29 szt.* 6,5m3 = 188,5m3 - w zaokrągleniu 189m3):

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 1
 Jednocześnie w wyniku błędu edytorskiego w załączniku nr 1 wskazano nieprawidłową ilość zamówienia w  poz.  

· nr 3- transportu tlenu w cysternie ( w tym dopłata do kosztów transportu oraz ADR) było 32 transporty, winno być 8  transportów,

· nr 4-tlen sprężony w butli 6,5-6,3 m3-40 litrowe- było 29 sztuk, winno być 5 sztuk
Załącznik po modyfikacji i poprawie błędu edytorskiego otrzymuje następujące brzmienie:

	
	Załącznik  nr 1 do ZO/2/12/DT/BB/2022

Wykaz asortymentowo-ilościowy gazy medyczne zapotrzebowanie - na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jednostka
miary
	Ilość zamówienia na 12 miesięcy
	Cena jedn.
netto
	Stawka VAT
	Wartość 
netto
	Wartość 
VAT
	Wartość 
brutto

	1
	Tlen ciekły medyczny
	kg
	35 000
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Dzierżawa zbiornika
	m-ce
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Transport  tlenu w cysternie (w tym  dopłata do kosztów  transportu oraz ADR za dostawę)
	kurs
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Tlen sprężony w butli 6,5 -6,3m3- 40. Litrowe 
	szt.
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1 
	LUB Tlen sprężony w butli 10,7 m3- 50. litrowe
	szt. 
	3 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tlen sprężony w butli 1,6 m3-10litrowe
	szt.
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Podtlenek azotu w butli 7 kg
	szt.
	28
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Dwutlenek węgla - wyrób medyczny-7,5 kg
	szt.
	18
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Spreżone powietrze 6,05 m3
	szt.
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Transport butli z gazami medycznymi    ( w tym transport za dostawę, dopłata do kosztów transportu oraz ADR  za dostawę)
	kurs
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	10
 

 

 
	Dzierżawa butli:
	
	
	
	
	
	
	

	
	CO2 medyczny
	db
	2890
	 
	 
	 
	 
	 

	
	sprężonego powietrza
	db
	4400
	 
	 
	 
	 
	 

	
	podtlenek azotu 
	db
	4000
	 
	 
	 
	 
	 

	
	tlenu  sprężonego  w butli
	db
	4000
	
	
	
	
	

	11
	Razem
	 
	 
	 
	 
	 


                                                                                                      Prezes Zarządu
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